| Braniewo,22.12.2023 r. |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie informuje, że                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego                  w Braniewie prowadzonym w trybie podstawowym  (bez negocjacji) wpłynęły  pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada:

Pytanie  nr 1

„W dokumentacji projektowej zawarto informację, że należy zamontować 8 szt. ław kominiarskich. W przedmiarze ilość wynosi 8m. Każdy z kominów ma długość przekraczającą 1m, czy w związku z tym do kalkulacji należy przyjmować rzeczywistą długość ław (kominów) czy też zamawiający przewiduje tylko 8 ław każda o długości 1m?”

Odpowiedź do pyt. nr 1

Należy zamontować 8 szt. ław kominiarskich każda o dł. 1m.

Pytanie  nr 2

„ Z dokumentacji projektowej wynika że należy zamontować 7 rur spustowych, natomiast z przedmiaru, że rur tych jest 10. Którą z ilości należy przyjmować do kalkulacji.”

Odpowiedź do pyt. nr 2

Zamawiający dokonuje sprostowania w opisie przedmiotu zamówienia: należy zamontować 7 rur spustowych.