| Braniewo,05.12.2023 r. |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie informuje, że                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego                  w Braniewie prowadzonym w trybie podstawowym  (bez negocjacji) wpłynęły  pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada:

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o czas pracy rusztowań

Odpowiedź do pyt. nr 1

W ramach oferty należy przewidzieć we własnym zakresie wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania objętego zamówieniem. Zaleca się wizję lokalną w celu indywidualnej oceny warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pytanie 2

Czy istniejący dach posiada deskowanie ?

Odpowiedź do pyt. nr 2

Istniejący dach nie posiada deskowania połaci.

Pytanie 3

Poz. 28 przedmiaru – prosimy o określenie parametrów dla wełny

Odpowiedź do pyt. nr 3

Wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λ mieszczącym się w przedziale

0,030 - 0,036 W/mK

Pytanie 4

Poz. 31 przedmiaru – prosimy o określenie parametrów dla wełny

Odpowiedź do pyt. nr 4

Wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λ mieszczącym się w przedziale

0,030 - 0,036 W/mK

Pytanie 5

Czy wełna do docieplenia ma być czymś wykończona czy tylko podwieszona na np. linkach ?

Odpowiedź do pyt. nr 5

Układ warstw poszycia dachowego przedstawiono na rysunku A.2 projektu budowlanego

(„Przekrój A-A po remoncie”)